## BOQ Office Extension Phase 02
CONSTRUCTION DE L’AGRANDISSEMENT DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DU SITE DE LA ZES PIC-P - PHASE 02
ARTICLE | DESCRIPTION | UNITÉ | QTE | TAUX | QUANTITÉ
Sauf indication contraire, l’entrepreneur doit fournir toutes les installations, les outils, l’équipement, le matériel, la gestion, la main-d’œuvre et toute autre ressource ou exigence nécessaires à l’achèvement complet des travaux conformément au contrat
1 | FOURNITURE DE CONTENEURS
Mise à disposition de conteneurs
1.2 | Acquisition, transport et manutention de conteneurs de 40 pieds | Nr | 3 |  | 0
1.2 | Acquisition, transport et manutention d’un conteneur de 20 pieds | Nr | 1 |  | 0
Sous-total des travaux préparatoires
2 | DÉVELOPPEMENT DES TRAVAUX de conteneurs de 40 pieds (3Nrs)
Infrastructure générale de conteneurs
2.1 | Traçage et découpe selon le plan | Nr | 3 |  | 0
2.2 | Mise en forme et soudure sur conteneur | Nr | 3 |  | 0
2.3 | Travaux de ferraillage et de solives sur la structure du conteneur | Nr | 3 |  | 0
2.4 | Fourniture et construction d’un escalier métallique tel qu’indiqué sur le plan | Nr | 2 |  | 0
2.5 | Fourniture et construction d’un plancher métallique de 12,17 / 1m avec garde-corps de 15,77 ml/h, 1m selon plan | sum | 1 |  | 0
2.6 | Fourniture et construction d’un plancher métallique 24,34/2,40 avec garde-corps de 28,2 ml/h, 1m selon plan | sum | 1 |  | 0
Travaux de peinture sur l’ensemble de la structure métallique
2.7 | Supply, sanding and coating of a layer of anti-rust on all welded surface | sum | 1 |  | 0
2.8 | Supply and application of acrylic oil paint on all exterior metal walls of containers | m2 | 209.82 |  | 0
2.9 | Supply, sanding and application of a coat of anti-rust paint to the entire structure of floor 1 and 2 | m2 | 143.62 |  | 0
2.1 | Supply, application of acrylic paint on the entire structure of floor 1 and 2 | m2 | 71.81 |  | 0
Travail spécifique
Aménagement intérieur des conteneurs
2.11 | Fourniture et pose de panneaux de contre-panneaux de 8 mm pour les murs, y compris les solives en bois massif traité | m2 | 174.62 |  | 0
2.12 | Fourniture et pose d’un faux plafond en contre-panneau de 4mm incluant les lambourdes en bois | m2 | 86.4 |  | 0
2.13 | Fourniture et pose de laine de verre entre la paroi métallique et la contre-plaque | m2 | 261 |  | 0
2.14 | Fourniture et masticage des panneaux contre le mur et le plafond | m2 | 261 |  | 0
2.15 | Fourniture et application de peinture sur les panneaux de support intérieurs | m2 | 261.02 |  | 0
2.16 | Fourniture et pose d’un revêtement antidérapant | m2 | 86.4 |  | 0
Travaux de métallurgie et de menuiserie (portes et fenêtres)
2.17 | Fourniture et installation de portes vitrées en aluminium ouverture 97/2.10 | Nr | 6 |  | 0
2.18 | Fourniture et installation de fenêtres coulissantes vitrées en aluminium 1,40 x 1,10 | Nr | 9 |  | 0
Travaux d’électricité et de climatisation
Electricity
2.19 | Fourniture, installation du câblage de toutes les sections, y compris la boîte et la boîte de jonction | sum | 1 |  | 0
2.2 | Installation et raccordement de la box | sum | 1 |  | 0
2.21 | Spot 18w LED | Nr | 15 |  | 0
2.22 | Interrupteur | Nr | 6 |  | 0
2.23 | Lampe fluorescente en tube étanche 60 | Nr | 6 |  | 0
2.24 | Prise mise à la terre | Nr | 21 |  | 0
2.25 | Installation d’un circuit de mise à la terre et d’un parafoudre | sum | 1 |  | 0
Fourniture et installation de splits
2.26 | Splits de 12000 BTU | Nr | 1
Ouvrages de charpente et de toiture
2.27 | Enlèvement et réinstallation soignés de la charpente et de la toiture |  |  |  | 0
2.28 | Fourniture et pose d’un couvercle en tôle d’aluminium de 0,45 | m2 | 49.2 |  | 0
| Total des travaux sur les bungalows de salle de conférence (conteneurs 3Nrs 40ft) |  |  |  | 0
3 | DÉVELOPPEMENT DES TRAVAUX DE CONTENEURS DE 20 PIEDS (1Nr)
Infrastructure générale du Contaner de 20 pieds
3.1 | Traçage et découpe selon le plan | Nr | 1 |  | 0
3.2 | Mise en forme et soudure de cadres sur conteneurs | Nr | 1 |  | 0
Travaux de peinture sur l’ensemble de la structure
3.3 | Travaux préparatoires pour le support métallique, grattage, ponçage et application d’antirouille | sum | 1 |  | 0
3.4 | Fourniture et application de peinture acrylique sur des murs métalliques | m2 | 80.6 |  | 0
3.5 | Fourniture et application de peinture vinylique sur les panneaux cp et le plafond | m2 | 44.87 |  | 0
3.6 | Mise en place et ponçage des panneaux | m2 | 44.87 |  | 0
Travail spécifique
Aménagement intérieur du conteneur
3.7 | Installation de panneaux CP de 8 mm sur les murs | m2 | 40.32 |  | 0
3.8 | Pose d’un faux plafond en cp 4mm | m2 | 14.4 |  | 0
3.9 | Fourniture et pose de laine de verre entre la paroi métallique et le CP | m2 | 54.72 |  | 0
3.1 | Fourniture et pose d’un revêtement de tapis de sol en plastique antidérapant | m3 | 14.4 |  | 0
Métallurgie
3.11 | Fourniture et installation de portes vitrées en aluminium 97/2.10 | Nr | 1 |  | 0
3.12 | Fourniture et installation de fenêtres coulissantes vitrées en aluminium 1,10 x 1,00 | Nr | 2 |  | 0
Travaux d’électricité et de climatisation
3.13 | Fourniture, installation du câblage de toutes les sections, y compris les boîtiers | Sum | 1 |  | 0
3.14 | Fourniture et installation du câble d’alimentation | m | 10 |  | 0
3.15 | Fourniture, installation et raccordement du boîtier | Nr | 1 |  | 0
3.16 | Spot 12w | Nr | 3 |  | 0
3.17 | Interrupteur | Nr | 1 |  | 0
3.18 | Prise | Nr | 5 |  | 0
Travaux de plomberie sanitaire
3.19 | Raccordement de plomberie et tuyauterie | sum | 1 |  | 0
3.2 | Fourniture et installation d’un évier | Nr | 1 |  | 0
Climatiseur IR d’air
3.21 | Fourniture et installation d’unités splits de 12000 BTU | Nr | 1 |  | 0
| Total des travaux sur le conteneur 1Nrs 20ft |  |  |  | 0
4 | CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE REPOS POUR LES CONDUCTEURS
Construction d’un bureau des chauffeurs de 6 m x 6 m x 3,5 m avec mur de blocs
* | Dalle de sol en béton avec finition carrelage de céramique
* | tôle de toiture en aluminium avec structure en bois
* | faux plafond en bois avec tous terminer
* | Montage et câblage électrique | sum | 1 |  | 0
* | Fourniture de 3nrs de fenêtres de 1,2m x 1,2m, 1nr de porte standard
* | Fourniture et installation d’unité split de 12000 BTU ac (1nr)
* | Autres éléments/matériaux nécessaires à la construction complète
| Total des travaux sur les toilettes des conducteurs |  |  |  | 0
5 | Construction d’un puits de forage
5.1 | Construction du puits de forage avec tous les raccords nécessaires, le moteur et le raccordement au réservoir d’eau existant | sum | 1 |  | 0
| Total des travaux sur Borewell |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX GÉNÉRAUX _ AGRANDISSEMENT DU BUREAU DU SITE Phase 02 |  |  |  | 0